## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Ëмкость | 0.001436
Вес | 0.316
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.95
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рефлектор
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Другой
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Степень защиты (NEMA) | Другой
Диммирование RF | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1400
Максимальная мощность | 16
Цветовая температура | 4000 - 4000
Подходит для количества ламп | 1
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Цветовая температура | Белый
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | сквозная проводка, в комплекте
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Высота / глубина | 35
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал | Пластик
Сечение проводника | 1
Патрон ламповый | Нет
Тип соединения | Замыкающий контакт
С переключателем | Да
Подходит для аварийного освещения | Нет
Соединение через разъем | Да
Тип напряжения | AC
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Белый
Количество полюсов | 3
Длина | 1177
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 220 - 230
Класс защиты | II
Ширина | 22