## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Ëмкость | 0.0026299
Вес | 0.387
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Степень защиты (NEMA) | Другой
Диммирование RF | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Максимальная мощность | 40
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3000
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | сквозная проводка, в комплекте
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Высота / глубина | 25
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал | Металл / пластик
Патрон ламповый | Нет
Тип соединения | Замыкающий контакт
С переключателем | Нет
Подходит для аварийного освещения | Нет
Соединение через разъем | Нет
Тип напряжения | AC
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Белый
Количество полюсов | 3
Длина | 75
Степень защиты IP | IP20
Рабочее напряжение | 230 - 230
Класс защиты | II
Ширина | 1230