## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.12
Ëмкость | 0.000828
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование DSI | Нет
Степень защиты (NEMA) | Другой
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Максимальная мощность | 9
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
ПРА в комплекте | Да
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 750
Цветовая температура | Нет
С датчиком движения | Нет
Тип напряжения | AC
Длина | 19
Рабочее напряжение | 230 - 230
Степень защиты IP | IP20
Класс защиты | II
Ширина | 600
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Высота / глубина | 15
Материал | Пластик
Цвет корпуса | Белый
Тип соединения | Замыкающий контакт
Патрон ламповый | Нет
С переключателем | Да
Соединение через разъем | Нет
Подходит для аварийного освещения | Нет