## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.287
Ëмкость | 0.0027633
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3240
Максимальная мощность | 36
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Цветовая температура | Нет
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | Оконцованный
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем тока
Высота / глубина | 31
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал | Металл / пластик
Сечение проводника | 1.5
Патрон ламповый | Нет
Тип соединения | Соединение со снятием изоляции с провода
С переключателем | Нет
Подходит для аварийного освещения | Нет
Соединение через разъем | Нет
Тип напряжения | AC
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Белый
Количество полюсов | 3
Длина | 1200
Степень защиты IP | IP65
Рабочее напряжение | 175 - 265
Класс защиты | II
Ширина | 53