## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 1.926
Ëмкость | 0.01152
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 100
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | -45 - 50
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Максимальная мощность | 150
Цветовая температура | 5000 - 0
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С программным управлением освещения | Нет
С беспроводным управлением | Нет
Дистанционное управление | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 15000
Цветовая температура | Нет
Постоянный контроль светового потока | Нет
Регулируемая оптика | Нет
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | Оконцованный
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Металл
Высота / глубина | 72
Тип соединения | Соединение со снятием изоляции с провода
Цвет корпуса | Черный
Патрон ламповый | Нет
Сечение проводника | 1.5
Материал крышки | Пластик
Тип напряжения | AC
Защитное покрытие | Порошковое покрытие
Длина | 545
Количество полюсов | 3
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 180 - 260
С соединительным кабелем | Нет
Степень защиты IP | Нет
Класс защиты | I
Ширина | 206