## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.065
Ëмкость | 0.000375
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Без диммирования | Да
Цветовая температура | 6500 - 0
Максимальная мощность | 3
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 270
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
Цветовая температура | Нет
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Встроенная подсветка | Нет
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
Тип поверхности | Матовая
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Высота / глубина | 55
Материал корпуса | Пластик
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Рефлектор / отражатель | Нет
Патрон ламповый | Нет
Сечение проводника | 1.5
Тип соединения | Соединение со снятием изоляции с провода
Цвет корпуса | Черный
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Да
Материал крышки | Пластик
Разделение света | симметричный
Световой выход | Ненаправленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Тип напряжения | AC
Количество полюсов | 2
Длина | 70
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 175 - 265
С источником света | Да
Класс защиты | I
Ширина | 70