## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Ëмкость | 0.001269
Вес | 0.631
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Подходит для потолочного монтажа | Нет
Suitable for low voltage cable system | Нет
Диммирование DSI | Нет
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Без диммирования | Да
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5500
Угол светового пучка | широкий угол светового пучка 41-80°
Максимальная мощность | 100
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
Suitable for light-track mounting | Нет
Suitable for pedestal/floor mounting | Нет
Suitable for traverse mounting | Нет
Suitable for clamp-mounting | Нет
Цветовая температура | Нет
Подходит для настенного монтажа | Да
Подходит для встроенного монтажа | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для поверхностного монтажа | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Высота / глубина | 178
Материал корпуса | Сталь
Цвет корпуса | Черный
Сечение проводника | 0.75
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Световой выход | Направленный / ненаправленный
Разделение света | симметричный
Материал крышки | Стекло прозрачное
Защитное покрытие | Порошковое покрытие
Тип напряжения | AC/DC
С датчиком движения | Нет
Эффективность | 70
Подходит для подвесного монтажа | Да
Длина | 206
Количество полюсов | 3
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 220 - 230
Степень защиты IP | IP65
Ширина | 206
Класс защиты | I
Surface brushed | Нет