## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.879
Ëмкость | 0.00501
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 100
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | -45 - 50
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Максимальная мощность | 50
Подходит для количества ламп | 1
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С программным управлением освещения | Нет
С беспроводным управлением | Нет
Дистанционное управление | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5000
Цветовая температура | Нет
Постоянный контроль светового потока | Нет
Регулируемая оптика | Нет
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | Оконцованный
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | алюминий
Высота / глубина | 32
Цвет корпуса | Серый
Патрон ламповый | Нет
Сечение проводника | 0.75
Материал крышки | Пластик прозрачный
Тип напряжения | AC
Защитное покрытие | Порошковое покрытие
Длина | 334
Количество полюсов | 3
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 180 - 265
С соединительным кабелем | Нет
Степень защиты IP | IP65
Класс защиты | I
Способ установки | Пост топ (Post top)
Ширина | 129