## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.594
Ëмкость | 0.0076833
Страна | КИТАЙ
Подходит для потолочного монтажа | Да
Коэффициент мощности | 0.9
Без диммирования | Да
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Эффективность светильника | 70
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | 1 - 40
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Максимальная мощность | 32
Угол светового пучка | Рассеиватель / диффузор
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
С воздушными прорезями | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2200
Подходит для настенного монтажа | Да
Подходит для встроенного монтажа | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Подходит для поверхностного монтажа | Да
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
Тип поверхности | Матовая
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Высота / глубина | 60
Материал корпуса | Сталь
Тип соединения | Штекерный зажим
Сечение проводника | 0.75
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Световой выход | Ненаправленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Нет
Разделение света | симметричный
Цвет корпуса | Белый
С датчиком движения | Нет
Длина | 325
Подходит для подвесного монтажа | Нет
Количество полюсов | 3
Материал крышки | Пластик матированный
Степень защиты IP | IP20
Рабочее напряжение | 0 - 230
Внешний диаметр | 325
Класс защиты | I
Ширина | 325