## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.67
Ëмкость | 0.003515
Страна | КИТАЙ
Регулируемая высота | Нет
Коэффициент мощности | 0.7
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Да
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Максимальная мощность | 7
Подходит для количества ламп | 1
С источником света | Да
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 350
Цветовая температура | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для настенного монтажа | Нет
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
С розеткой | Нет
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Да
Высота / глубина | 275
Материал корпуса | Пластик
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Патрон ламповый | Нет
Цвет корпуса | Черный
С переключателем | Нет
Цвет крышки | Черный
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Подходящая мощность лампы | 7 - 7
С диммером | Нет
Тип напряжения | AC
Длина | 75
Сгибаемый | Да
Рабочее напряжение | 220 - 230
Материал крышки | Пластик матированный
Класс защиты | III
Способ установки | На подставке
Ширина | 95