## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.93
Ëмкость | 0.003555
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DMX | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Максимальная мощность | 24
Цветовая температура | 4000 - 4000
Угол светового пучка | Нет
С источником света | Да
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2160
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | сквозная проводка, в комплекте
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Высота / глубина | 55
Материал корпуса | Металл
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Сечение проводника | 0.75
Тип соединения | Штекерный зажим
Рефлектор / отражатель | Нет
Патрон ламповый | Нет
Разделение света | симметричный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Световой выход | Направленный
Цвет корпуса | Черный
Тип напряжения | AC
Длина | 600
Количество полюсов | 3
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 165 - 265
Ширина | 55
Класс защиты | I