## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.548
Ëмкость | 0.003616
Страна | КИТАЙ
Регулируемая высота | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 350
Максимальная мощность | 8
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Нет
Подходит для настенного монтажа | Нет
Подходит для количества ламп | 1
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 220 - 230
Материал крышки | Пластик матированный
Цвет крышки | Белый
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Пластик
Высота / глубина | 290
Длина | 285
Сгибаемый | Да
С переключателем | Нет
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Да
Тип ПРА | Не требуется
С розеткой | Да
Подходящая мощность лампы | 8 - 8
С диммером | Нет
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Белый
Ширина | 170
Класс защиты | II
Способ установки | На подставке