## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Цветовая температура | 6500 - 6500
Вес | 1.055
Ëмкость | 0.0067666
Страна | КИТАЙ
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Коэффициент мощности | 0.9
Подходит для потолочного монтажа | Да
С воздушными прорезями | Нет
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 100
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Максимальная мощность | 36
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3600
Цветовая температура | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Подходит для поверхностного монтажа | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
Подходит для настенного монтажа | Нет
Подходит для встроенного монтажа | Да
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Степень защиты IP | IP40
Рабочее напряжение | 180 - 260
С источником света | Да
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Подходит для подвесного монтажа | Да
Подходит для сквозного подлючения | Нет
Подходит для аварийного освещения | Нет
Разделение света | симметричный
Материал крышки | Пластик текстурный
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
С датчиком движения | Нет
Тип поверхности | Глянцевый
Тип напряжения | AC
Класс защиты | I
Ширина | 595
Длина | 595
Количество полюсов | 3
Материал корпуса | Нержавеющая сталь
Высота / глубина | 17
Цвет корпуса | Белый
Сечение проводника | 0.5
Тип соединения | Винтовой зажим