## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 1.12
Ëмкость | 0.0067666
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Эффективность светильника | 100
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Без диммирования | Да
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | 0 - 40
Максимальная мощность | 36
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3600
С воздушными прорезями | Нет
Степень защиты IP | IP40
Разделение света | симметричный
Рабочее напряжение | 180 - 260
Подходит для потолочного монтажа | Да
Угол светового пучка | Очень широкий пучок > 80°
Подходит для поверхностного монтажа | Нет
Цветовая температура | 6500 - 6500
Подходит для аварийного освещения | Нет
Световой выход | Направленный
Подходит для сквозного подлючения | Нет
Высота / глубина | 17
Длина | 595
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Подходит для настенного монтажа | Нет
Подходит для встроенного монтажа | Да
ПРА в комплекте | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Сечение проводника | 0.5
Количество полюсов | 3
Подходит для подвесного монтажа | Да
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
С датчиком движения | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Класс защиты | I
Ширина | 595