## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.13
Ëмкость | 0.000535
Страна | КИТАЙ
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Без диммирования | Да
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Максимальная мощность | 5
Цветовая температура | 6500 - 6500
ПРА в комплекте | Да
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Рабочее напряжение | 175 - 265
Степень защиты IP | IP20
Коэффициент мощности | 0.5
Подходит для аварийного освещения | Нет
Соединение через разъем | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 450
Цветовая температура | Белый
Высота / глубина | 17
Длина | 314
С переключателем | Нет
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Тип напряжения | AC
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Белый
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал | Пластик
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем тока
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Ширина | 24
Класс защиты | II